5. ZAKRES BADAŃ PRÓBEK ŚCIEKÓW Wzór ZPO-7.1/1-02/S Edycja 23/24.07.2024 r. pH; A; PN-EN ISO 10523:2012; Fosfor ogólny; A; PN-EN ISO 6878:2006 pkt 8 +Ap1:2010+Ap2:2010. Przewodność elektr. wł.; A; PN-EN 27888:1999; PB/07/S wydanie 1 z dn. 13.05.2009** PB/08/S wydanie 1 z dn. 12.08.2009**. Azot amonowy; A; PN-ISO 7150-1:2002; Chlorki; A; PN-ISO 9297:1994. A; PN-ISO 5664:2002; Siarczany; A; PN-ISO 9280: 2002. Azot azotynowy; A; PN-EN 26777:1999; Ortofosforany; PB/08/S wydanie 1 z dn. 12.08.2009**. Azot azotanowy; A; PN-82/C-04576/08*; Substancje rozpuszczone; PN-78/C-04541*. Azot Kjeldahla; A; PN-EN 25663:2001; Zasadowość ogólna; PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004. Azot ogólny; A; PN-73/C-04576/14*; Tlen rozpuszczony; PN-EN ISO 5814:2013. Azot organiczny; PB/06/S wydanie 2 z dn. 20.01.2010; Ekstrakt eterowy; PN-86/C-04573/01*. Zawiesiny ogólne; A; PN-EN 872:2007+Ap1:2007; Temperatura ścieków; A; PN-77/C-04584*. BZT5; A; PN-EN ISO 5815-1:2019-12. A; PN-EN 1899-2:2002. PB/29/S wydanie 2 z dn. 20.01.2010**. ChZT-Cr; A; PN-ISO 15705:2005. Indeks fenolowy; A; PN-ISO 6439:1994 Metoda B.

| 6. ZAKRES BADAŃ OSADÓW ŚCIEKOWYCH |  |  |  | 7. ZAKRES BADAŃ OSADU CZYNNEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | PN-EN 12176:2004 |  |  | pH | PN-EN 12176:2004 |  |
|  | Sucha masa | PN-EN 12880:2004 |  |  | Opadalność osadu | PN-75/C-04616/03* |  |
|  | Sucha masa mineralna/organ. | PN-EN 12879:2004 |  |  | Indeks osadu | PN-75/C-04616/03* |  |
|  | Uwodnienie | PN-EN 12880:2004 |  |  | Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 |  |
|  | Lotne kwasy tłuszczowe | PN-75/C-04616-04* |  |  | Sucha masa | PN-EN 12880:2004 |  |
|  | Azot amonowy | PB/01/S wydanie 1 z dn. 13.05.2009 |  |  | Sucha masa mineralna | PN-EN 12879:2004 |  |
|  | Siarczki | PB/13/S wydanie 1 z dn. 13.05.2009 |  |  | Sucha masa organiczna | PN-EN 12879:2004 |  |
|  | Zasadowość ogólna | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 |  |  |  |  |  |

A – metody badawcze objęte zakresem akredytacji nr AB 1303;  metody bez litery A są nieakredytowane;    *  - norma wycofana bez zastąpienia

** -  metoda badawcza inna niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa (Dz. U. 2019 poz. 1311)

Przedstawianie niepewności pomiaru w sprawozdaniu z badań:              TAK                      NIE

Niepewność pomiaru jest podawana wówczas, gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań, gdy jest to uzgodnione z klientem, lub gdy niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.

Sprawozdanie z badań powinno zawierać stwierdzenie zgodności wyników badań           TAK,           NIE,    ze specyfikacją lub wymaganiem  ………………………………………………… wg zasady podejmowania decyzji:

określonej przez przepis prawa                          określonej przez Zleceniodawcę

innej:            zasada prostej akceptacji (wg ILAC G8:09/2019 pkt 4.2.1)           zasada pasma ochronnego binarna (wg

ILAC G8:09/2019 pkt 4.2.2)              zasada pasma ochronnego niebinarna (wg ILAC G8:09/2019 pkt 4.2.3)

Informujemy, że organ nadzorujący może posiadać i stosować inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami, co może mieć wpływ                    na wynik stwierdzenia i nie jest zobowiązany do uwzględnienia stwierdzenia wydanego przez Laboratorium.

8. Warunki realizacji zlecenia

- Laboratorium zobowiązuje się niezwłocznie informować Zleceniodawcę o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zlecenia.

- Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w pobieraniu i badaniu próbki w charakterze obserwatora.

- Laboratorium zapewnia ochronę praw własności wyników badań oraz zachowanie poufności uzyskanych danych o próbce oraz Zleceniodawcy.

- Zleceniodawcy przysługuje prawo złożenia skargi na działalność Laboratorium.

- Termin realizacji zlecenia: 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia badania.

- W przypadku uzyskania rezultatu badania ilościowego poniżej/powyżej dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, Laboratorium przedstawi w sprawozdaniu                z badań informację o uzyskanym rezultacie badania w formie: „< lub > Y, Y±U”, gdzie Y to wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody; U to niepewność rozszerzona pomiaru podana dla dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W obszarze regulowanym informacja                  ta będzie z powołaniem się na posiadaną akredytację.

- Jeśli klient wymaga przedstawienia stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dla prezentowanych w sprawozdaniu z badań informacji o uzyskanym rezultacie badania, czynność ta jest realizowana i raportowana w ramach opinii i interpretacji oraz bazuje na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

- Zleceniodawca upoważnia ZWiK Spółka z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

9. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż dane osobowe Zleceniodawcy zawarte w niniejszym zleceniu podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia                   10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Zlecającemu przysługuje prawo dostępu (wglądu) do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zlecający wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania postanowień niniejszego zlecenia,                        tj. wystawienia sprawozdania z badań oraz faktury za wykonanie usługi.

Data i podpis Zleceniodawcy

10.  Informacja o badaniach zlecanych do zewnętrznego dostawcy usługi badań

Wyrażam/nie wyrażam1) zgody na skorzystanie z zewnętrznego dostawcy usługi w zakresie badań wymienionych w p. 5                              zaznaczonych literą „P”, oraz uzgodnione metody badawcze. Wybrany zewnętrzny dostawca usługi badań (nazwa, nr akredytacji):

………………………………………………………………………………

Data i podpis Zleceniodawcy

Data przyjęcia próbki: ..................................

Próbkę przyjął: .............................................

Stan próbki w chwili przyjęcia:

bez zastrzeżeń            …………………………………..

Próbkę zarejestrowano w Laboratorium pod numerem ...…………………..................

Podpis pracownika przyjmującego dyspozycję badań  .……………………….……….

# Przegląd zlecenia

Laboratorium posiada możliwości wykonania zlecenia

Zlecenie wymaga szczegółowego przeglądu możliwości realizacji

….………………………………………………...………

Data i podpis upoważnionego pracownika Laboratorium

Data i podpis

- niepotrzebne skreślić                                                                                                                                    Strona 2 z 2

- niepotrzebne skreślić                                                                                                                                    Strona 2 z 2