Wzór ZPO-7.1/1-02/W

Edycja 27/03.02.2025 r.

- Zakres badań

| 5.1. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE WODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura | Z | PN-77/C-04584* |  |  | Twardość ogólna | A,Z | PN-ISO 6059:1999 |  |  |
|  | pH | A,Z | PN-EN ISO 10523:2012 |  |  | Chlorki | A,Z | PN-ISO 9297:1994 |  |  |
|  | Mętność | A,Z | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |  | Siarczany | Z | PB/15/W wyd. 2 z dn. 01.03.2018 |  |  |
|  | Barwa | A,Z | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D +Ap1:2015-06 |  |  | Ortofosforany | Z | PB/12/W wyd. 2 z dn. 01.03.2018 |  |  |
|  | Zapach | Z | PB/05/W wyd. 2 z dn. 20.01.2017 |  |  | Utlenialność | Z | PN-EN ISO 8467:2001 |  |  |
|  | Smak | Z | PB/05/W wyd. 2 z dn. 20.01.2017 |  |  | BZT5 | A | PN-EN 1899-2:2002 |  |  |
|  | Przewodność elektryczna | A,Z | PN-EN 27888:1999 |  |  | ChZT-Cr | A | PN-ISO 15705:2005 |  |  |
|  | Jon amonu | A,Z | PN-ISO 7150-1:2002 |  |  | Zawiesiny ogólne | A | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 |  |  |
|  | Azotyny | A,Z | PN-EN 26777:1999 |  |  | Chlor wolny | Z | PB/02/W wyd. 2 z dn. 01.03.2018 |  |  |
|  | Azotany | A,Z | PN-82/C-04576/08* |  |  |  | Z | PB/03/W wyd. 2 z dn. 01.03.2018 |  |  |
|  | Żelazo ogólne | A,Z | PB/06/W wyd. 2 z dn. 01.06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan | A,Z | PB/11/W wyd. 2 z dn. 01.06.2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE WODY Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22˚C; A,Z; PN-EN ISO 6222:2004. Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36˚C; A,Z; PN-EN ISO 6222:2004. Bakterie grupy coli; A,Z; PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04. A,Z; PN-EN ISO 9308-2:2014-06. Escherichia coli; A,Z; PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04. A,Z; PN-EN ISO 9308-2:2014-06. Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami; A,Z; PN-EN ISO 14189:2016-10. Enterokoki kałowe; A,Z; PN-EN ISO 7899-2:2004. |
| A – metoda badawcza objęta zakresem akredytacji nr AB 1303; brak litery A oznacza metodę nieakredytowaną; * - norma wycofana bez zastąpienia Z - metoda badawcza objęta zatwierdzeniem PPIS w Wadowicach oraz spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedstawianie niepewności pomiaru w sprawozdaniu z badań:                TAK                    NIE

Niepewność pomiaru jest podawana wówczas gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań, gdy jest to uzgodnione z klientem, lub gdy niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.

Sprawozdanie z badań powinno zawierać stwierdzenie zgodności wyników badań           TAK,          NIE, ze specyfikacją lub wymaganiem: ……… …………………………………………………………………… wg zasady podejmowania decyzji:

określonej przez przepis prawa                          określonej przez Zleceniodawcę

innej:            zasada prostej akceptacji (wg ILAC G8:09/2019 pkt 4.2.1)           zasada pasma ochronnego binarna (wg

ILAC G8:09/2019 pkt 4.2.2)               zasada pasma ochronnego niebinarna (wg ILAC G8:09/2019 pkt 4.2.3)

Informujemy, że organ nadzorujący może posiadać i stosować inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami, co może mieć wpływ                   na wynik stwierdzenia i nie jest zobowiązany do uwzględnienia stwierdzenia wydanego przez Laboratorium.

- Warunki realizacji zlecenia:

- Laboratorium zobowiązuje się niezwłocznie informować Zleceniodawcę o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zlecenia.

- Zleceniodawca ma prawo uczestniczyć w pobieraniu i badaniu próbki w charakterze obserwatora.

- Laboratorium zapewnia ochronę praw własności wyników badań oraz zachowanie poufności uzyskanych danych o próbce oraz Zleceniodawcy.

- Zleceniodawcy przysługuje prawo złożenia skargi na działalność Laboratorium.

- Termin realizacji zlecenia: 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia badania.

- W przypadku uzyskania rezultatu badania ilościowego poniżej/powyżej dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, Laboratorium przedstawi w sprawozdaniu                z badań informację o uzyskanym rezultacie badania w formie: „< lub > Y, Y±U”, gdzie Y to wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody; U to niepewność rozszerzona pomiaru podana dla dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W obszarze regulowanym informacja ta będzie z powołaniem się na posiadaną akredytację. W przypadku obszaru dobrowolnego powołanie na akredytację ma zastosowanie gdy dolna granica zakresu pomiarowego metody badań ilościowych jest jednocześnie granicą oznaczalności wyznaczoną eksperymentalnie w Laboratorium lub granicą oznaczania ilościowego metody wskazaną                                 w dokumencie odniesienia, w pozostałych przypadkach podane rezultaty będą nieakredytowane.

- Jeśli klient wymaga przedstawienia stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dla prezentowanych w sprawozdaniu z badań informacji o uzyskanym rezultacie badania, czynność ta jest realizowana i raportowana w ramach opinii i interpretacji oraz bazuje na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

- Zleceniodawca upoważnia ZWiK Spółka z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

- Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż dane osobowe Zleceniodawcy zawarte w niniejszym zleceniu podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Zlecającemu przysługuje prawo dostępu (wglądu) do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zlecający wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania postanowień niniejszego zlecenia,                       tj. wystawienia sprawozdania z badań oraz faktury za wykonanie usługi.

Data i podpis Zleceniodawcy

8.  Informacja o badaniach zlecanych do zewnętrznego dostawcy usługi badań

Wyrażam/nie wyrażam1) zgody na skorzystanie z zewnętrznego dostawcy usługi w zakresie badań laboratoryjnych wymienionych w p. 5 zaznaczonych literą „P”, oraz uzgodnione metody badawcze. Wybrany zewnętrzny dostawca usługi badań (nazwa, nr akredytacji):

……………………………………………………………………………….…….

Data i podpis Zleceniodawcy

Data przyjęcia próbki: ..................................

Próbkę przyjął: .............................................

Stan próbki w chwili przyjęcia:

bez zastrzeżeń            …………………………………..

Próbkę zarejestrowano w Laboratorium pod numerem ...……………...…..................

Podpis pracownika przyjmującego dyspozycję badań  ……………..………………….

# Przegląd zlecenia

Laboratorium posiada możliwości wykonania zlecenia

Zlecenie wymaga szczegółowego przeglądu możliwości realizacji

….………………………………………………...………

Data i podpis upoważnionego pracownika Laboratorium

Data i podpis

- niepotrzebne skreślić                                                                                                                                    Strona 2 z 2